## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：盘城围墙、道闸维修整治工程-安装 | [5 empty] | 第1页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C 综合布线系统 |  |  | 1
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱新增项目（含空开等元器件等设备） 2.满足使用需要，符合设计及规范要求 | 项 | 1
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称 PE110埋地敷设 2.配置形式 埋地 3.含挖土、夯填土、余土外运 | m | 80
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称 PE50埋地敷设 2.配置形式 埋地 3.含挖土、夯填土、余土外运 | m | 40
4 | 030411001003 | 配管 | 1.名称 PE25埋地敷设 2.配置形式 埋地 3.含挖土、夯填土、余土外运 | m | 20
5 | 030413005001 | 人（手）孔砌筑 | 弱电手井 内部净尺寸：500*400*700，含井盖 | 个 | 1
6 | 030502007004 | 光缆 | 1.室外4芯单模光缆 室外单模光缆；光纤芯径：9/125μm（OS2），各项性能指标符合G652/652D 9/125单模光纤标准，光缆符合LSZH或OFNR标准的阻燃要求；芯数： 2/4/6/8/12/24芯等 | m | 100
7 | 030411004001 | 配线 | 信号及电源线RVV2*1.0 | m | 500
8 | 030411004004 | 配线 | 信号及电源线RVV2*1.5 | m | 200
9 | 030411004005 | 配线 | 信号及电源线RVSP2*1.5 | m | 200
10 | 030411004009 | 配线 | 读卡器控制信号线RVVP4*1.0 | m | 200
11 | 030408001001 | 电力电缆 | 电源主干线电缆ZR-YJY-3*4（交流220V) | m | 300
|  | C 人行通道 |  |  | 1
12 | 030504001001 | 服务器 | 数据管理服务器(做为人行通道和机动车进出系统统一使用) CPU：Intel Xeon E3-1230 v3, 四核 3.5GHz 8G 1TB | 台 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2021年3月15日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：盘城围墙、道闸维修整治工程-安装 | [5 empty] | 第2页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
13 | 030501017001 | 软件 | 通道管理软件 B/S架构，使用JAVA构建（win/linux部署）， 自助终端机访客(卡片或纸票)； 移动互联网访客(手机APP,手机微信公众号)； 卡片+联网访客两者结合访客； 互联网访客类型：访客链接,密码访客,二维码访客 访客登记：支持二代身份证、护照、港澳通行证、驾驶证等多种常用证件的扫描和读取，支持人证对比功能，可实现发卡、发身份证、发二维码纸票、人脸登记等多种访问模式，支持预约访客，长期用户采用读卡模式，权限为有效期，临时访客为写卡模式，实现一进一出安全管控，支持与访客自助终端的数据互通； 清场检查：支持手动签出和清场； 权限设置：支持时段设置和周计划设置，快捷下载管制参数，访客的访问权限可根据被访人权限自定义开放，支持警卫卡特殊卡片的管理，可添加VIP访客和受限访客； 刷卡抓拍：支持与摄像头联动实现刷卡抓拍功能； 联动设置：支持与门禁和梯控权限联动，联动权限可自定义； 访客报表：访客记录表，进出记录表，访客人脸登记失败列表，报表均可查询可导出。 | 套 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2021年3月15日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：盘城围墙、道闸维修整治工程-安装 | [5 empty] | 第3页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
14 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 速通单机芯摆闸 1、设备尺寸: 长×宽×高=1500×300×980mm 2、通道宽度:≤600mm（260mm+40mm+40mm+260mm） 3、电源电压：AC220V±10%或AC110V±10%，50Hz/60Hz。 4、电机功率：30W。 5、工作环境温度：－25℃～65℃。 6、相对湿度：≤90%，不凝露。 7、输入接口：干接点信号或12V电平信号或脉宽≥120ms的12V脉冲信号，驱动电流≥10mA。 8、通讯接口：标准电气RS485接口。 9、通讯距离：≤1200m。 10、开/关闸速度：0.3——0.8S秒可调,默认0.5S 11、通行速度（常闭）：≤25人/分钟。 12、通行速度（常开）：≤30人/分钟。 13、平均无故障运行次数：大于300万次（不需更换核心关键部件）。 14、机械结构平稳运转时噪音：≤65dB（室内）。15、防护等级：IP44。 16、工作环境：室内、室外。 17、支持语言：简体中文、英文。 18、外观工艺：全新直纹拉丝、模具成型以及专用设备辅助成型。 19、光学感应：40对光栅。 20、闸板：钢化玻璃。 21、产品功能：具有人性化的方向指示和语音提示功能，引导行人出入通道口。具备闯关报警功能，谨防人员非法进入。具备防冲突报警功能，谨防人员不规范通行。具备行人保护功能（非接触保护与接触保护）。具备根据红外电眼检测实现通行人数计数功能。具备延时关闸与通过行人检测自动关闸两种模式可选的功能。具备常开/常闭功能，有效缓解通行人流控制。具有自由、受控的通行模式，各种通行模式可以通过参数设置。具备读卡后带记忆与不帶记忆功能。具备超时复位功能（即每个人通过通道的最长时间）。具备记数清零的功能：清除进向、出向计数器的计数值。具备断电自动开闸，上电后自动复位，可完全满足消防功能需求。具备实时故障自检及报警提示，确保系统安全，方便维护、使用。具有标准输入、输出接口,方便本系统与其他装置集成。具有远程控制管理功能 | 台 | 3
15 | 030507005001 | 读卡器 | 读卡器 刷卡鉴权 | 台 | 3
|  | C.1 车辆出入口 |  |  | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2021年3月15日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：盘城围墙、道闸维修整治工程-安装 | [5 empty] | 第4页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
16 | 030507016001 | 车辆进出场管理设备（单杆） | 高速道闸（格栅式） 1、启杆时间、落杆时间为3秒； 2、具有双向自锁功能（电动挡车器在开、关到位时，外力不能使电动挡车器杆上升、下降）； 3、配备开关控制盒、遥控器、RS485命令三种控制闸机升降的方式； 4、具有防砸车功能； 5、自检功能(运行中自动刷新检测电路出现的异常并报警)； 6、防冻功能（机构需采用航空专用防冻润滑脂,寒冷天气不会冻结，道闸能正常运行）； 7、畅通模式（当抬杆输入信号持续保持或RS485串行指令设置畅通模式时，道闸将忽略任何落杆动作一直保持抬杆状态，直到抬杆输入解除后接收到落杆触发时止）； 8、使用次数：≥500万次(循环次数） 遥控距离: ≥30米；火灾报警联动开闸 技术规格： 杆长：标配≤4米 工作温度：-40℃至75 ℃ 安装方式：立式 运行噪音：≤65Db 闸杆方向：左/右 过载保护，过载自动起杆 使用次数：≥500万次(循环次数） 遥控距离: ≥30米 | 台(套) | 1
17 | 030507016005 | 车辆进出场管理设备（双杆） | 高速道闸（格栅式） 1、启杆时间、落杆时间为3秒； 2、具有双向自锁功能（电动挡车器在开、关到位时，外力不能使电动挡车器杆上升、下降）； 3、配备开关控制盒、遥控器、RS485命令三种控制闸机升降的方式； 4、具有防砸车功能； 5、自检功能(运行中自动刷新检测电路出现的异常并报警)； 6、防冻功能（机构需采用航空专用防冻润滑脂,寒冷天气不会冻结，道闸能正常运行）； 7、畅通模式（当抬杆输入信号持续保持或RS485串行指令设置畅通模式时，道闸将忽略任何落杆动作一直保持抬杆状态，直到抬杆输入解除后接收到落杆触发时止）； 8、使用次数：≥500万次(循环次数） 遥控距离: ≥30米；火灾报警联动开闸 技术规格： 杆长：标配≤4米 工作温度：-40℃至75 ℃ 安装方式：立式 运行噪音：≤65Db 闸杆方向：左/右 过载保护，过载自动起杆 使用次数：≥500万次(循环次数） 遥控距离: ≥30米 | 台(套) | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2021年3月15日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：盘城围墙、道闸维修整治工程-安装 | [5 empty] | 第5页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
18 | 030507016002 | 出入口车牌识别一体机 | 出入口车牌识别一体机 额定功率：小于5W 频率范围： 20KHz—170KHz 工作环境温度：-20℃～+55℃ 储存温度：-40～ +70℃ 相对湿度：最大95% 环境补偿： 自动飘移补偿 灵敏度：0～9级可调 反应时间：小于10毫秒 线圈电感：推荐50μH—1000μH（包含连接线） 最大100μH—300μH（包含连接线） 线圈馈线长度：推荐小于10米，每米至少绞合20次，总电阻小于10欧姆。 | 台 | 4
19 | 030507016003 | 车辆检测器 | 车辆检测器 1、触发抓拍：有3 种模式，分别为视频触发、地感触发及混合触发。 2、补光灯控制：补光灯亮度可调节，三种工作模式，分别是智能模式、常亮模式及抓拍闪烁。 3、电动变焦镜头：支持通过调试助手进行电动调焦功能 4、LED 屏显示与语音播报：规格为32*64 支持两行显示，显示内容可自定义配置。通过RS485 与LED屏进行通信，支持车来时出入口的常规显示与语音播报。 5、存储功能：根据用户配置的存储策略将视频图像数据集中存储到中心服务器上。 支持本地 TF卡存储。 6、黑白名单：支持黑白名单导入、删除、添加和修改。 7、自动白平衡：在光线发生变化时，仍能够精确反映被摄物体的色彩状况。 8、自动曝光：能够根据测光系统所测得的被摄画面的曝光值，按照出厂时所设定的快门及光圈曝光组合，自动设定快门速度。 9、自动增益：照度很低时可自动增加摄像机的灵敏度，增强图像信号输出，从而获得清晰明亮的图像。 电源 DC 12V±10% 功率 ≤30W 工作温度 极限：﹣30℃～+70℃ 图像分辨率帧率 1920*1080,30fps LED屏点阵规格 32*64点阵，表贴 P4.75-3528，单红，半户外 | 台 | 4
20 | 030507016004 | 出入口地感线圈 | 出入口地感线圈 材质采用BV1平方线缆，触发地感线圈宽度为80公分，长度根据道路宽度定制（比道路宽度左后距离50公分），防砸地感线圈宽度为100公分，长度根据道路宽度定制（比道路宽度左后距离50公分） | 台(套) | 4
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2021年3月15日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：盘城围墙、道闸维修整治工程-安装 | [5 empty] | 第6页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
21 | 030501017002 | 软件 | 系统管理平台软件（含收费管理软件） 可控制开、关、停闸，并且能实时检测电动挡车器开、停、关状态；具有满位提示功能，如果停车场中车位已满时，显示停车场车辆满位；能实现对各分组车辆的收费管理；具有六画面图像对比功能。可接入停车场云平台接口服务，支持多渠道自助缴费接口（自助缴费机 、移动缴费、人工缴费等多种方式）。 | 套 | 1
|  | C.4 其他项目 |  |  | 1
22 | 030404017002 | 岗亭电力改造 | 1.名称:岗亭电力改造（含新铺电线、开关及有关灯具等） 2.满足使用需要，符合设计及规范要求 3.可满足空调及监控、通行控制系统主机等设备的使用 | 项 | 1
23 | 030404017003 | 岗亭空调 | 1.名称:岗亭空调 2.满足使用需要，符合设计及规范要求 | 项 | 1
分部分项合计
24 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 投标单位自行考虑 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2021年3月15日
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：盘城围墙、道闸维修整治工程-安装 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 |  | 1.5 | [5 empty] | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 |  | 0 | [5 empty] | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | [7 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | [7 empty] | 0.30%
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | [7 empty] | 0.05～0.1%
5 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | [7 empty] | 0～0.05%
6 | 031302008001 | 临时设施 | [7 empty] | 0.6～1.6%
7 | 031302009001 | 赶工措施 | [7 empty] | 0.5～2.1%
8 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 0 | [5 empty] | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
9 | 031302011001 | 住宅分户验收 | [7 empty] | 0.10%
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | [7 empty] | 0.03%
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2021年3月15日
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：盘城围墙、道闸维修整治工程-安装 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 16000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2021年3月15日
表-12

## 表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：盘城围墙、道闸维修整治工程-安装 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 16000.00
合 计 |  |  | 16000.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2021年3月15日
表-12-1

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：盘城围墙、道闸维修整治工程-安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2021年3月15日
表-13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品牌)
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：盘城围墙、道闸维修整治工程-安装 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制 | [10 empty] | 2021年3月15日
表-21